## page 1
CMNB-0622-LPR sử dụng cảm biến CMOS quét liên tục 1 / 2,4 "Starlight True DWR, độ phân giải tối đa là 1080P, truyền tín hiệu trên mạng IP thông qua thuật toán nén video H.264 / H.265 tiên tiến. Sản phẩm được trang bị đèn hồng ngoại hiệu suất cao và tích hợp IR_CUT để giám sát ban đêm. Giao diện đầy đủ chức năng, thẻ TF vv. Vỏ bên ngoài của sản phẩm được làm bằng vật liệu kim loại, không han gỉ, cấp bảo vệ IP66 và có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời. ----------------------------------------------------------------------------- Công ty cổ phần TTZ Việt Nam Địa chỉ: Số 370/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: 0975939291 Email: support@ttz.vn Website: www.ttz.com.vn
Thông số |  | Camera nhận dạng biển số CMNB-0622-LPR
Camera | Cảm biến | 1/2.4" 2.1 Mega Exmor progressive scan CMOS Starlight True DWR
| Min.Illumination | Color: 0.005Lux@F1.2（AGC ON）；B&W: 0.001Lux/F1.2（AGC ON）, 0Lux（IR ON）
| Ống kính | 06-22mm Manual Zoom Lens
| Dải hồng ngoại | 50-80m，Support Smart IR.White light LED
| Đèn led | Điều chỉnh 1 tới 13
| Electronic Shutter | Tự động（1/25s ~ 1/10000s）
| Chụp ảnh | Tốc độ ô tô từ 30 tới 180Km/h
| Ngày / Đêm | Tự động / Màu / B&W (Inside IR CUT)
| Giảm nhiễu | 2D/3D DNR (Tự động / Thủ công
| Chống sương mù | Được hỗ trợ (ON/OFF)
| Bù ngược sáng | Cao, thấp - Điều chỉnh từ 2-5
| chống ngược sáng | Cao, thấp
| CDS | Điều chỉnh từ 1 tới 10
| Bù sáng | Được hỗ trợ
| Điều chỉnh hình ảnh | Độ sắc nét, độ sáng, độ bão hòa, độ tương phản có thể điều chỉnh
Mã hóa | Nén | H.265 Main Profile/H.264 High Profile/H.264 Main Profile/H.264 BaseLine Profile
| Độ phân giải tối đa | Luồng chính：1920×1080@25/30fps, luồng phụ：704×576@25/30fps
| Tốc độ ghi hình | 32Kbps~8MKbps
Giao diện | Bộ nhớ | Tích hợp khe cắm Micro SD / SDHC / SDXC lên đến 128GB
| Cổng | RJ45 10M / 100M
Chức năng | Phát hiện chuyển động | Nhiều vùng phát hiện, mức nhạy cảm cao
Function | Chế độ quan sát hành lang | Được hỗ trợ
Function | Che khu vực riêng tư | 4 khu vực
Function | Chụp nhanh | Hỗ trợ JPEG, độ phân giải mã hóa tối đa
Function | Bảo mật | Hỗ trợ mật khẩu, hình mờ
Function | Lớp phủ văn bản | Hỗ trợ tiêu đề kênh, tiêu đề thời gian
Function | Báo động | Hỗ trợ bất thường, cảnh báo lạ mặt .v.v
Function | Chức năng thông minh | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, phát hiện đối tượng, phát hiện vượt qua hàng rào, phát hiện ngược chiều, phát hiện mật độ, đếm…
Function | Giao thức mạng (Network Protocol) | TCP/IP,UDP,HTTP,IGMP,ICMP,DHCP,RTP/RTSP,DNS,DDNS,FTP,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP
Function | Giao thức (Protocol) | ONVIF/CGI
Thông số chung | Cấp bảo vệ | IP66
General Parameter | Cấp nguồn | DC12V（±25%）/ PoE
General Parameter | Nhiệt độ hoạt động | -30℃--＋60℃
General Parameter | Độ ẩm làm việc | 10％--90％
General Parameter | Công suất tiêu thụ | Tối đa 10W
General Parameter | Cài đặt | Giá đỡ, gắn tường
General Parameter | Kích thước | 290*100*135mm
General Parameter | Khối lượng | 1.7kg